## Übersicht
Hauptverteilung |  | DEV/TAL Verteilung |  |  |  | Werkstattverteilung
Feld1 | Feld 2 | Feld1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4
X1 X2 Erde TB | XK/XL1 XL2 XL3 XN |  |  |  |  | X0 XL1 XL2 XL3 XN | 2X1
X3 X4 | HV / DEV / W / DI
| Zähler |  |  |  |  | FI | 2F1-12
1F1 - 12 | [5 empty] | Prov. Baustrom | 2K13-2K24
2Q1 2F1 - 4 | [6 empty] | 2F13-2F24
FI
3A1 24 Kanäle
4Q1 4F1-F6 | Einspeisung/ Ü-span. Schutz
5Q1 5F1 - 8

## Sicherungen Hauptverteilung
alle Abgänge, sofern nicht anders Beschrieben: 230V, B16A 30mA
1F1 | 1F2 | 1F3 | 1F4 | 1F5 | 1F6 | 1F7 | 1F8 | 1F9 | 1F10 | 1F11 | 1F12
Heizung | Steckd. Empfang 1 | Steckd. Empfang 2 |  |  |  | Brennofen |  |  |  | CEE Fahrradverleih | CEE Fienchengarage
2Q1 | 2F1 | 2F2 | 2F3 | 2F4
RCD63A 30mA Küche | 3~ Herd | 3~ Durchlauferhitzer | Steckdosen unten | Steckdosen oben
3A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Schaltaktor Kanäle an 4Q1 | Licht Empfang 1 | Licht Shop | Licht Keller Eingang | Licht Heizungsraum | Licht Lager | Licht Montagehalle LB1 | Licht Montagehalle LB3
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Schaltaktor Kanäle an 5Q1 | Steckdose Empfang 3 | Licht Empfang 2 | Licht WC | Effektbeleuchtung WC | Licht CAM-Werkstatt | Licht Serverraum | Lichr Batterieraum | Licht Montagehalle LB2
4Q1 | 4F1 | 4F2 | 4F3 | 4F4 | 4F5 | 4F6
FI63A 30mA allg. 1 | 3~ Durchlauferhitzer Bad | Licht Empfang 1 | Licht Shop / Montage LB1 | Licht Keller Eingang | Licht Heizung / Montage LB3 | Licht Lager
5Q1 | 5F1 | 5F2 | 5F3 | 5F4 | 5F5 | 5F6
RCD63A 30mA allg. 2 | Steckd. Empfang 3 | Licht Empfang 2 | Licht WC | Effektbeleuchtung WC Licht Serverraum/ Battr. | Licht CAM-Werkstatt Montage LB2 | 3~ 32A CEE Talbohne

## Hauptverteilung X1
Hauptverteilung
X1 |  | Typ: PE/L/N
FILS
Ziel | Klemme | Ziel |  | Phase
Steckdose Heizung | 1 | 1F1 | RCD B16 | 1
Steckdosen Empfang 1 | 2 | 1F2 | RCD B16 | 2
Steckdosen Empfang 2 | 3 | 1F3 | RCD B16 | 3
Steckdosen ? | 4 | 1F4 | RCD B16 | 1
Steckdosen ? | 5 | 1F5 | RCD B16 | 2
Steckdosen ? | 6 | 1F6 | RCD B16 | 3
Steckdose Brennofen | 7 | 1F7 | RCD B16 | 1
Steckdosen ? | 8 | 1F8 | RCD B16 | 2
Steckdosen ? | 9 | 1F9 | RCD B16 | 3
Steckdosen ? | 10 | 1F10 | RCD B16 | 1
CEE 230V Fahrradverleih | 11 | 1F11 | RCD B16 | 2
CEE 230V Fienchengarage | 12 | 1F12 | RCD B16 | 3

## Hauptverteilung X2
Hauptverteilung
X2 |  | Typ: PE/L/N und L/L
Küche |  | FI -> LS |  | FI: 2Q1 63A
Ziel | Klemme | Ziel
Herd | 1 | 2F1 | B16 3~ | PE L1 N
| 2 |  |  | L2 L3
DLE Küche | 3 | 2F3 | B16 3~ | PE L1 N
| 4 |  |  | L2 L3
Steckdosen unten | 5 | 2F4 | B16 | PE L1 N
Steckdosen oben | 6 | 2F5 | B16 | PE L2 N

## Hauptverteilung X3
Hauptverteilung
X3 |  | Typ: PE/L/N
|  | FI -> LS |  | FI: 4Q1 40A
Ziel | Klemme | Ziel | an Sicherung
DLE WC | 1 |  | 4F1 | B16 3~ | PE L1 N
| 2 |  | 4F1 |  | L2 L3
Licht Empfang 1 | 3 | 3A1.1 | 4F2 | B16 | PE L1 N
Licht Shop | 4 | 3A1.2 | 4F3 | B16 | PE L2 N
Licht Keller Eingang | 5 | 3A1.3 | 4F4 | B16 | PE L3 N
Licht Heizungsraum | 6 | 3A1.4 | 4F5 | B16 | PE L1 N
Licht Lager | 7 | 3A1.5 | 4F6 | B16 | PE L2 N
Licht Montage LB1 | 8 | 3A1.6 | 4F3 | B16 | PE L2 N
Licht Montage LB3 | 9 | 3A1.7 | 4F5 | B16 | PE L1 N
10
11
12
13
14

## Hauptverteilung X4
Hauptverteilung
X4 |  | Typ: PE/L/N
|  | FI -> LS |  | FI:5Q1 40A
Ziel | Klemme | Ziel | an Sicherung
Steckdose Empfang 3 | 1 | 3A1.13 | 5F1 | B16 | PE L1 N
Licht Empfang 2 | 2 | 3A1.14 | 5F2 | B16 | PE L2 N
Licht WC | 3 | 3A1.15 | 5F3 | B16 | PE L3 N
Effektlicht WC rot | 4 | 3A1.16 | 5F4 | B16 | PE L1 N
Effektlicht WC grün | 5 | gebrückt mit 4
Licht CAM-Werkstatt | 6 | 3A1.17 | 5F5 | B16 | PE L2 N
Licht Serverraum | 7 | 3A1.18 | 5F4 | B16 | PE L1 N
Licht Batterieraum | 8 | 3A1.29 | 5F4 | B16 | PE L1 N
Licht Montagehalle LB2 | 9 | 3A1.20 | 5F5 | B16 | PE L2 N
10
11
12
13
14

## Werkstatt 2X1 CAM-Werkstatt
Werkstattverteilung
2X1 | Camwerkstatt
Ziel | Klemme | Ziel | Phase
(Steckdose 1) | 1 | 2F1 | 1
(Steckdose 2) | 2 | 2F2 | 2
Steckdose 3 | 3 | 2F3 | 3
Steckdose 4 | 4 | 2F4 | 1
Steckdose 5 | 5 | 2F5 | 2
Steckdose 6 | 6 | 2F6 | 3
Steckdose 7 | 7 | 2F7 | 1
Steckdose 8 | 8 | 2F8 | 2
Steckdose 9 | 9 | 2F9 | 3
Steckdose 10 | 10 | 2F10 | 1
Steckdose 11 | 11 | 2F11 | 2
Steckdose 12 | 12 | 2F12 | 3
Steckdose 13 | 13 | 2K13 (2F13) | 1
Steckdose 14 | 14 | 2K14 (2F14) | 2
Steckdose 15 | 15 | 2K15 (2F15) | 3
Steckdose 16 | 16 | 2K16 (2F16) | 1
| 17 | 2K17 (2F17) | 2
| 18 | 2K18 (2F18) | 3
| 19 | 2K19 (2F19) | 1
| 20 | 2K20 (2F20) | 2
| 21 | 2K21 (2F21) | 3
| 22 | 2K22 (2F22) | 1
| 23 |  | 2
| 24 |  | 3